低压元器件认证标准换版通知

各获证企业：

转换开关（低压元器件）认证依据标准GBT 14048.11-2024，新版标准2024年04月25日发布，于2024年11月01日实施；电路保护装置（低压元器件）认证依据标准GB/T 14048.9-2024，新版标准2024年05月28日发布，于2024年12月01日实施。其中涉及已有认证产品的新旧版标准主要技术变化详见附件1。为确保该标准换版工作顺利进行，发放通知如下，请各相关企业执行。

- 标准换版时限

- 转换开关（低压元器件）认证依据标准GBT 14048.11，自本通知发布之日起至2024年11月01日前，企业可自愿选择按照新版标准或旧版标准实施认证；2024年11月01日起，方圆将采用新版标准实施认证并出具新版标准认证证书，不再颁发旧版标准认证证书；

- 对于已按旧版标准获证的产品，自本通知发布之日起可开展相关证书的标准换版工作，旧版标准认证证书转换工作将于2025年10月31日截止，逾期未完成转换的认证证书，将予以暂停，暂停截至时间为2026年01月31日；2026年01月31日仍未完成换版工作的证书，将撤销旧版标准认证证书。

- 电路保护装置（低压元器件）认证依据标准GB/T 14048.9，自本通知发布之日起至2024年12月01日前，企业可自愿选择按照新版标准或旧版标准实施认证；2024年12月01日起，方圆将采用新版标准实施认证并出具新版标准认证证书，不再颁发旧版标准认证证书；

- 对于已按旧版标准获证的产品，自本通知发布之日起可开展相关证书的标准换版工作，旧版标准认证证书转换工作将于2025年11月30日截止，逾期未完成转换的认证证书，将予以暂停，暂停截至时间为2026年02月28日；2026年02月28日仍未完成换版工作的证书，将撤销旧版标准认证证书。

- 标准换版要求

- 对于已经依据旧版标准获证的产品，认证委托人在方圆网站用户平台（http://pc.cqm.cn）在线提出标准变更申请，并上传新版标准的《产品描述》（产品描述包括委托认证产品信息、工艺流程、说明书、关键原材料清单等，以及认证单元内覆盖的系列产品清单及认证单元内各个型号之间的差异说明，如无变化可不提供）。实验室完成新版标准试验报告，方圆对变更申请资料进行评价，评价合格后颁发新版标准证书。

- 新版标准主要技术指标变化见“附件1”。

- 旧版证书的回收和新版证书的发放要求

- 持证企业需要将旧版纸质认证证书原件邮寄给分支机构相关人员 ，方圆收到旧版纸质证书后发放新版认证证书，如旧版证书原件遗失，企业需向方圆提交《证书遗失声明》。

- 联系我们

- 为了提高此次标准换版的效率和质量，方圆将根据认证企业需求，适时组织培训，培训内容包括新版标准的内容讲解以及新旧版标准差异及换版要求。

- 如有培训需求，可咨询方圆客服工程师并联系报名。必要时，方圆可指派技术专家到企业现场讲解标准内容及换版流程。

业务咨询联系方式：

请与CQM各地分子公司联系，联系方式查询路径：http://www.cqm.com.cn；

如有疑问，请联系我们：

联系人：赵老师   联系电话：010-68708571  18519779571     邮箱： zhaoliang@cqm.com.cn

方圆标志认证集团有限公司

2024年10月25日

附件1

GB/T 14048.11-2024代替GB/T14048.11-2016《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器转换开关电器》,与GB/T14048.11-2016相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

1）范围中增加了本文件不适用的规定(见第1章,2016年版的第1章);

2）更新了术语和定义(见第3章,2016年版的第3章):

3）增加了多电源转换开关电器(见第4章、附录D);

4）增加了母联转换开关电器(见第4章、附录E);

5）增加了旁路转换开关电器(见第4章、附录F);

6）更改了使用类别定义(见5.4.2016年版的5.4);

- 7）更改了标志要求(见6.2.2016年版的6.2);

- 8）增加了对电气间隙和爬电距离的要求(见8.1.6);

- 9）增加了机械和电气联锁的要求和试验(见8.2.1.2、9.2.3.2);

- 10）增加了转换顺序要求(见6.3):

- 11）更改了额定短时耐受电流的要求(见5.3.6.2、8.2.5.1、9.2.5.2,2016年版的5.3.6.1、8.2.5.1、

- 9.3.4.3):

- 12）更改了电磁兼容性的要求(见8.3、9.2.8.2016年版的8.3、9.5);

- 13）增加了程序试验V--具有直流额定值的设备的临界负载电流性能(见8.2.6、9.2.7)。

- GB/T 14048.9-2024代替GB/T14048.9-2008《低压开关设备和控制设备第6-2部分:多功能电器(设备)控

- 制与保护开关电器(设备)(CPS)》,与GB/T14048.9-2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下。

- 1）范围中增加了本文件不适用的规定(见第1章)。

- 2）更新了术语和定义(见第3章,2008年版的第3章)。

- 3）为与IEC60947-1:2020最新内容保持一致,增加或更改了以下内容

- --标志(“s”“sol”“r”或“{”)(见 6.1.2);

- --环境信息(见6.4);

- --结构要求,包括材料要求(见8.1,2008年版的8.1);

- --无螺纹端子的要求(见9.2.2、9.2.3);

- --极阻抗的测量方法(见8.2.6、9.3.3.8);

- --EMC要求及试验(见8.3、9.4,2008年版的8.3、9.3.5);

- --安全场所用的机电式CPS的评定程序(见附录K)。